| PLAN DE FERMETURE-OUVERTURE (visuel no 1) Logo Ville/municipalité/régie/MRC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplacement : Nature du travail : Date (JJ/MM/AA) : Remis par : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BORNES D’INCENDIE CONTRÔLÉES ET DÉROUTAGE Société de transport de ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Bornes d’incendie contrôlées : # Parcours d’autobus dérouté : Transmis à _ le : à heure Signature : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  CADENASSAGE NON REQUIS (travaux sous pression) : joindre l’analyse de risque  Vannes et bornes d’incendie fonctionnelles et à vue  Pression mesurée (PSI) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  CADENASSAGE REQUIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  Pression positive (5 à 20 PSI) : joindre l’analyse de risque  Sans pression  Vanne d’alimentation fonctionnelle et à vue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAN DE FERMETURE - EMPLACEMENT DES VANNES ET CONDUITES (visuel no 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indiquer le diamètre des conduites et le sens d’écoulement pour le rinçage unidirectionnel X Vanne fermée* Indiquer le point haut (H) pour chasser l’air et le point bas (B) pour vider ainsi que les bornes d’incendie contrôlées*  Vanne Ouverte* Indiquer le nord sur votre croquis  Vanne partiellement fermée à vue* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Inscrire le numéro de la vanne selon l’ordre de fermeture (1, 2, 3, etc.) et la fonction du drain ou de la borne, ex.: purger l’air, entrée/ sortie de la solution chlore, rinçage, etc.

| Logo Ville/municipalité/régie/MRC FICHE DE CADENASSAGE-DÉCADENASSAGE POUR LES ÉNERGIES DANGEREUSES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CADENASSAGE (Les éléments suivants sont fermés et cadenassés) |  |  |  |  |  |  |  |  | DÉCADENASSAGE |  |  |  |
| Emplacement de la vanne ou de la borne d’incendie | Diamètre conduit | X   vanne, BI | Nb de tour | Série : Cadenas # | Initiales | Date jj/mm/aa | Hre | Ordre* F ou O | Ordre* F ou O | Date jj/mm/aa | Hre | Initiales |

| TEST D’ÉTANCHÉITÉ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date : Heure : Niveau d’étanchéité mesuré/calculé :  Complet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉCADENASSAGE PARTIEL (Isolation partielle du réseau et désinfection) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DÉCADENASSAGE PARTIEL |  |  |  |  |  |  |  |  | CADENASSAGE |  |  |  |
| Emplacement de la vanne ou de la borne d’incendie | Diamètre conduit | X   vanne, BI | Nb de tour | Série : Cadenas # | Initiales | Date jj/mm/aa | Hre | Ordre* F ou O | Ordre* F ou O | Date jj/mm/aa | Hre | Initiales |
| Commentaires : (Méthode de désinfection, type travaux, UIR contacté, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Nom OPA (lettres moulées) : | Matricule : | Signature OPA : | Date (JJ/MM/AA) : | Heure : |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Version 2019